Número de Expediente: __________

En la ciudad de ___________________________, a los ________ dias del mes de ___________________ del 202____

| DENOMINACION DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL LUGAR DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GIRO |  |  |  |  |  |  | CIIU |  |  |  | NIT |  |
| DIRECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISTRITO |  |  |  |  |  | MUNICIPIO |  |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| PERITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCION DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA |  |  |  |  | TIPO DE EQUIPO |  | GENERADOR DE VAPOR | SUJETO A PRESION |  |
| SERIE |  |  |  |  | Ntl BOARD |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  | FECHA FABRICACIÓN |  |  |  |  |
| TIPO COMBUSTIBLE |  |  |  |  | FECHA INSTALACION |  |  |  |  |
| CAPACIDAD HP, Lbs x Hora, BTU x Hora |  |  | CAPACIDAD VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  | Lb/hr |
| PRESION DE DISEÑO |  |  |  | VOLTAJE CIRCUITO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| PRESION DE OPERACION |  |  |  | VOLTAJE CIRCUITO DE CONTROL |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESULTADOS DEL PERITAJE EN FRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE CALDERA | B | M | CONDICIONES GENERALES | B | M |
| PRUEBA HIDROSTATICA - PRERSION |  |  | ESTADO DE TUBOS DE CALEFACCION |  |  |
| PRUEBA DE VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  | ESTADO DE PLACAS DE CUERPO (ESPEJOS DOMOS) |  |  |
| REVISION DE CONDICIONES INTERNAS |  |  | ESTADO DE SOLDADURA EN EL CUERPO |  |  |
| INCRUSTACIONES – CORROSION EN EL CUERPO |  |  | ESTADO DE COMPUERTAS |  |  |
| COLUMNA DE AGUA |  |  | ESTADO DE REFRACTARIOS |  |  |
| PLACA DIFUSORA DE ENTRADA DE AGUA |  |  | ESTADO DE LIMPIEZA DE LA CALDERA |  |  |
| CONDICION DE REGISTROS (TORTUGAS, ETC) |  |  | ESTADO DE SOPORTERIA Y BASES DE CALDERA |  |  |

| RESULTADOS DEL PERITAJE DE FUNCIONAMIENTO EN OPERACIÓN (SEMESTRAL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUERPO DE CALDERA | B | M | CONDICIONES GENERALES DE ACCESORIOS | B | M |
| PRUEBA DISPARO DE VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  | TANQUE DE CONDENSADOS |  |  |
| PRUEBA DE DESCONEXION BAJO NIVEL VISIBLE |  |  | TEMPERATURA DEL AGUA DE ALIMENTACION |  |  |
| CONTROLES DE NIVEL DE AGUA |  |  | CHIMENEA |  |  |
| ARRANQUE Y PARO DE ALIMENTACION DE AGUA |  |  | FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS |  |  |
| SISTEMA DE ALAMAR (TIPO) |  |  | ANCLAJE DE TUBERIAS |  |  |
| SECUENCIA DE PROGRAMADOR (PREPURGA, ETC) |  |  | PURGAS |  |  |
| PRUEBA DE FALLA DE LLAMA |  |  | ESTADO DE TUBERRIAS DE VAPOR |  |  |
| ESTADO DE FOTOCELDA |  |  | ESTADO DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS |  |  |
| COMPORTAMIENTO DE LA COMBUSTION |  |  | UBICACIÓN Y ESTADO DE TERMOMETROS |  |  |
| CONDICION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO |  |  | UBICACIÓN Y ESTADO DE MANOMETROS |  |  |
| SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE |  |  | FUGAS DE VAPOR, AGUA Y OTRROS |  |  |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE O GAS |  |  | ESTADO DE AISLAMIENTO TERMICO DE LA CALDERA |  |  |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE Y DE GAS |  |  | FOSA, TANQUE O SEPARADOR DE PURGAS |  |  |
| VENTEOS ATMOSFERICOS TANQUE DE CONDENSADOS |  |  | CONDICIONES DEL CUARTO DE CALDERAS |  |  |

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ORDENES DE REPARRRACION

| PROXIMO PERITAJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  | EN FRIO |  | EN FRIO Y EN OPERACION |  |

| PERITO AUTORIZADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE COMPLETO |  |  | TELEFONO |  |
| FIRMA |  | SELLO |  |  |

El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional, de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hace constar que el PERITO arriba mencionado, se encuentra AUTORIZADO por esta Cartera de Estado, para la verificación del funcionamiento de GENERADORES DE VAPOR Y EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN en los lugares de trabajo, ademas, de la recepción en la fecha abajo mencionada, del presente informe para su respectivo análisis.

| RECEPCION DEL INFORME |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RRECIBIDO POR: |  |  | FECHA |  |
| FIRMA |  | SELLO |  |  |

Consultas: Arq. Maria Elena Medina Armero	Telefono: +503-2529-3892		Correo Electrónica: maria.medina@mtps.gob.sv